济南市特种设备检验研究院

**扶贫采购LED路灯项目自行招标要求**

**一、项目说明**

南山管委会柳埠街道裁缝峪村是济南市市场监管局扶贫单位，为改善裁缝峪村照明环境，我局下派村第一书记与裁缝峪村商议决定：在裁缝峪村指定位置安装一批LED路灯，经市局同意由济南市特检院采购这批LED路灯，并公开自行招标购置LED路灯。此次招标为交钥匙项目，一次报价完成该项目。

1. **项目内容与要求**

本次购买LED路灯数量为30套，产品技术、售后服务要求如下：

**1、**安装固定支架 ：结构合理、美观坚固

2、LED灯头：飞机灯头，功率≥30W。

3、太阳能板：单晶硅≥60W，双晶硅≥80W。

4、锂电池≥70AH

5、智能控制，每天约10小时，保证5个阴雨天。

6、质保期不少于1年，延长免费质保期可视为优惠条件考虑。

7、产品制造及性能应满足相关国家标准要求，配件及其附件应齐全。

8、供货商应免费在指定位置安装、调试。

**三、投标单位资格及要求**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定；

2.提供单位营业执照（复印件应加盖单位公章）；以及相关资质复印件（应加盖单位公章）；

3.提供产品样本及技术说明书；

4.供货商可现场查勘LED路灯安装位置及条件；

5.该自主招标为议标；

6.该项目工期为15天，自签订合同之日起计算，项目完成后一次支付全部资金。

**四、济南市特检院LED路灯项目自行招标报价明细表，**见附件。

报价表应加盖单位公章或报价人签字，本次招标为一次性报价。

1. **其它**
2. 我单位自行招标小组负责以适当方式筛选、通知投标单位，并于2020年8月28日发送招标文件；
3. 投标单位自2020年9月2日（星期三）上午9:30在龙奥北路1311号济南特质检大楼A1112号房间提交投标文件，考虑疫情影响，投标单位也可邮寄投标文件，投保文件收到时间应不晚于2020年9月2日上午9:30，已邮寄送达时间为准，邮寄地址：济南市历下区龙奥北路1311号，薛龙收，电话：13356651169，我单位组织专家评审组对投标文件进行议标，议标结束后当场确定中标单位，并通知中标单位；
4. 我单位将按照自行招标程序进行上报审批，并于中标单位签订采购合同。
5. 现场考察联系人：朱熠寰，陆宪武 联系电话：18678868771、1785167918

济南市特种设备检验研究院

2020-08-27

**附件：**

**采购LED路灯项目报价单**

| **扶贫采购LED路灯项目** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **（盖章）** | | |
| **项目综合报价** | **单价： 万元 数量：30 台（套）**  **总价： 万元** | | |
| **优惠条件** |  | | |
| **经办人** |  | **联系电话** |  |

**备注:1、该项目不支付预付款，验收合格后一次支付全部费用，供应商承诺质保期内免费质保（质保期不少于1年）；**

1. **供货单位应负责将采购货物免费送达柳埠街道裁缝峪村，并负责在指定位置免费安装、调试。**